|  | Факсимильное сообщение от МУП «Водоканал» 8-8617-309-860 dispetcher@nvdk.ru |
| --- | --- |
| Кому: МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС» - 8-8617-637-114. e-mail: nov.sbg@gmail.ru МУ «УГЗ» -64-51-51. e-mail:mu_ugz_novoros@mail.ru Дежурный администрации МО 64-61-36. e-mail:deg_adm_novoross@bk.ru МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийск» 61-44-24. e-mail:mu_ugz_novoros@mail.ru Роспотребнадзор 26-24-06, 26-37-34. e-mail: novoros@kubanrpn.ru Тепловые сети-63 58 43. e-mail: ads-novoros@oao-atek.ru Пожарная часть -61-36-18, 21-12-17. e-mail:cpps_nvrsk@mail.ru АО «НУК» -64-66-14. 64-58-39. e-mail: oao-nuk@yandex.ru «УКГХ»-71-62-16. e-mail:controlnvrsk@mail.ru Департамент ТЭК и ЖКХ КК-8-861-259-67-57 e-mail:ods@mtekgkh.krasnodar.ru. Отдел образования -64-63-73. e-mail: oo@novoros.kubannet.ru Администрация ЮР-22-01-10e-mail: ugraion-adm@yandex.ru МКУ «УЖКХ» 61-00-14. e-mail: genzak@mail.ru Пиар менеджер МУП «Водоканал» ФСБ- WhatsApp-89282470503 |  |
| Дата: 27.06.2023г. |  |
| В связи с производством аварийно-восстановительных работ по устранению утечки на водоводе Ду-630 мм по пр. Дзержинского д.217-219 - 27.06.2023 года с 09.00 до окончания работ будет выполнено технологическое отключение подачи воды в часть зоны № 27а, 27. Численность населения - 10132 чел. Соц. объект - «НКРП», АО «Прибой». На время производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется. И.о. директора МУП « Водоканал» В. Н. Ткачев Начальник АДС С. А. Дутчишин 8-8617 (309-860) |